	序号
	名称
	规格
	数量
	器械包名

	1
	骨膜剥离器
	220×10，弯，圆刃
	1
	上肢包

	2
	骨膜剥离器
	220×15，弯，圆刃
	1
	上肢包

	3
	骨把持器
	中
	1
	上肢包

	4
	持骨钳
	190，中心化
	1
	上肢包

	5
	骨锤
	250/500g，双硬平头
	1
	上肢包

	6
	钢针剪
	200×Ф1.2
	1
	上肢包

	7
	骨刮匙
	170×5，直，六方柄
	1
	上肢包

	8
	骨凿
	170×6，单斜刃，方柄
	1
	上肢包

	9
	骨凿
	220×6 ，直，滚花柄
	1
	上肢包

	10
	咬骨钳
	180×2×20°，弯头，双关节
	1
	上肢包

	11
	咬骨钳
	220×5，直头，左侧角40°，双关节
	1
	上肢包

	12
	骨科复位钳
	155，带尖
	1
	上肢包

	13
	骨锉
	250，单头
	1
	上肢包

	14
	咬骨剪
	180，直，单关节
	1
	上肢包

	15
	创口钩
	250×65×42，扁柄，四爪，钝，深部
	1
	下肢包

	16
	半月板钩
	180× 40×12
	1
	下肢包

	17
	骨把持器
	大
	1
	下肢包

	18
	持骨钳
	270，中心化
	1
	下肢包

	19
	截骨刀
	230×15 ，直，平刃，六角柄
	1
	下肢包

	20
	截骨刀
	230×20， 直，平刃，六角柄
	1
	下肢包

	21
	骨凿
	170×10，单斜刃，方柄
	1
	下肢包

	22
	骨凿
	220×6 ，弯，滚花柄
	1
	下肢包

	23
	骨锉
	250，单头
	1
	下肢包

	24
	骨膜剥离器
	220×10，弯，平刃
	1
	下肢包

	25
	骨膜剥离器
	220×15，弯，平刃
	1
	下肢包

	26
	骨膜剥离器
	220×20，弯，平刃
	1
	下肢包

	27
	咬骨钳
	240×4×38°，弯头，双关节
	1
	下肢包

	28
	咬骨钳
	220×6，直头，左侧角40°，双关节
	1
	下肢包

	29
	咬骨剪
	270，直，双关节
	1
	下肢包

	30
	骨科复位钳
	190，带尖
	1
	下肢包

	31
	胫骨牵开器
	255×64×24
	1
	下肢包

	32
	骨刮匙
	200×Φ10 / 9×17，双头
	1
	下肢包

	33
	骨锤
	250/500g，双硬平头
	1
	下肢包

	34
	分离结扎钳
	220×20×90°，角弯，竖齿
	1
	下肢包

	35
	不锈钢服药杯
	50ml
	1
	骨清创包

	36
	海绵钳
	250×10，弯有齿
	1
	骨清创包

	37
	海绵钳
	250×10，直无齿
	1
	骨清创包

	38
	帕巾钳
	160，尖头
	1
	骨清创包

	39
	医用镊
	125，直，精细型
	1
	骨清创包

	40
	医用镊
	160，直
	1
	骨清创包

	41
	持针钳
	180，直，粗针
	1
	骨清创包

	42
	组织钳
	180，直
	1
	骨清创包

	43
	止血钳
	160，弯，全齿
	1
	骨清创包

	44
	止血钳
	140，弯，全齿
	1
	骨清创包

	45
	骨锤
	250/500g，双硬平头
	1
	骨清创包

	46
	咬骨剪
	220，直，双关节
	1
	骨清创包

	47
	手术刀柄
	3#
	1
	骨清创包

	48
	手术刀柄
	4#
	1
	骨清创包

	49
	甲状腺拉钩
	200，一副，带槽
	1
	骨清创包

	50
	甲状腺拉钩
	155，15×33/15×42
	1
	骨清创包

	51
	骨锉
	250，单头
	1
	骨清创包

	52
	骨膜剥离器
	180×10，弯，圆刃
	1
	骨清创包

	53
	骨膜剥离器
	180×15 ，弯，平刃
	1
	骨清创包

	54
	骨膜剥离器
	200×5.6/5.2，直，双头
	1
	骨清创包

	55
	骨膜剥离器
	160×5，深弯，扁柄
	1
	骨清创包

	56
	骨刮匙
	200×5，直，六方柄
	1
	骨清创包

	57
	骨刮匙
	200×Φ8 / 7×14，双头
	1
	骨清创包

	58
	创口钩
	220，钝，四爪
	1
	骨清创包

	59
	创口钩
	220，两爪，钝，扁柄
	1
	骨清创包

	60
	拉钩
	200×13，静脉
	1
	骨清创包

	61
	骨凿
	170×6，单斜刃，方柄
	1
	骨清创包

	62
	骨凿
	170×3，滚花柄，半圆
	1
	骨清创包

	63
	手术剪
	180，直尖
	1
	骨清创包

	64
	组织剪
	180，弯
	1
	骨清创包

	65
	椎板咬骨钳
	180×3/10×90°，超硬膜，普通型
	1
	锥板髓核钳包

	66
	椎板咬骨钳
	180×2/10×110°，超硬膜，普通型
	1
	锥板髓核钳包

	67
	髓核钳
	180×2.5×8，握柄式，超硬膜
	1
	锥板髓核钳包

	68
	髓核钳
	180×3×8，握柄式，超硬膜
	1
	锥板髓核钳包

	69
	髓核钳
	200×3×8×150°，握柄式，超硬膜
	1
	锥板髓核钳包

	70
	椎板拉钩
	中，175×28×80
	1
	椎间盘包

	71
	椎板拉钩
	小，175×25×60
	1
	椎间盘包

	72
	椎板拉钩
	160×23×60
	1
	椎间盘包

	73
	拉钩
	130×5×8，直角柄，肌腱
	1
	椎间盘包

	74
	拉钩
	130×7×7，直角柄，肌腱
	1
	椎间盘包

	75
	神经剥离器
	240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型
	1
	椎间盘包

	76
	骨膜剥离器
	220×20，弯，圆刃
	1
	椎间盘包

	77
	骨膜剥离器
	220×10，弯，圆刃
	1
	椎间盘包

	78
	剥离器
	190×4×5，双头
	1
	椎间盘包

	79
	剥离器
	280，双头
	1
	椎间盘包

	80
	骨膜剥离器
	190×4.5×4.5，深弯，双头，滚花柄
	1
	椎间盘包

	81
	截骨刀
	230×15， 直，圆刃，六角柄
	1
	椎间盘包

	82
	截骨刀
	230×10， 直，圆刃，六角柄
	1
	椎间盘包

	83
	骨凿
	240×25，直，平刃，六方柄
	1
	椎间盘包

	84
	骨凿
	240×18，直，平刃，六方柄
	1
	椎间盘包

	85
	骨膜剥离器
	280×20，直，圆刃，重切削型
	1
	椎间盘包

	86
	骨刮匙
	280×4×30°，前弯，滚花柄
	1
	椎间盘包

	87
	双关节肋骨咬骨钳
	300×22 ，直
	1
	椎间盘包

	88
	咬骨钳
	230×8×20°，弯头，双关节
	1
	椎间盘包

	89
	打孔器
	220×25，棘突
	1
	椎间盘包

	90
	咬骨钳
	220×5，直头，左侧角40°，双关节
	1
	椎间盘包

	91
	脑部解剖镊
	200×1，直形，有齿，大柄花
	1
	椎间盘包

	92
	组织镊
	160，枪状，带齿
	1
	椎间盘包

	93
	脑吸引管
	220×Ф4.5，直
	1
	椎间盘包

	94
	脑吸引管
	220×Ф3，直
	1
	椎间盘包

	95
	骨锤
	250/500g，双硬平头
	1
	椎间盘包

	96
	颅骨骨撬
	
	1
	椎间盘包

	97
	椎板拉钩
	中，175×28×80
	1
	椎间盘特器包

	98
	椎板拉钩
	小，175×25×60
	1
	椎间盘特器包

	99
	截骨刀
	230×10 ，直，平刃，六角柄
	1
	椎间盘特器包

	100
	截骨刀
	230×20， 直，平刃，六角柄
	1
	椎间盘特器包

	101
	截骨刀
	230×10， 直，圆刃，六角柄
	1
	椎间盘特器包

	102
	截骨刀
	230×15， 直，圆刃，六角柄
	1
	椎间盘特器包

	103
	截骨刀
	230×20， 直，圆刃，六角柄
	1
	椎间盘特器包

	104
	剥离器
	240，带眼，双头
	1
	椎间盘特器包

	105
	神经剥离器
	240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型
	1
	椎间盘特器包

	106
	骨用牵开器
	60×52，240×170，中号，肋骨
	1
	胸科包

	107
	肋骨合拢器
	170
	1
	胸科包

	108
	骨膜剥离器
	250×12×12，双头
	1
	胸科包

	109
	肋骨剪
	340，长
	1
	胸科包

	110
	肩胛骨拉钩
	125×80×70
	1
	胸科包

	111
	肺叶钳
	250×20，直
	1
	胸科包

	112
	肺叶钳
	200×18，直
	1
	胸科包

	113
	心耳钳
	Ⅱ式，240×3.2，角弯45，网纹齿
	1
	胸科包

	114
	心耳钳
	230，苏式
	1
	胸科包

	115
	主动脉侧壁钳
	250×58  双角弯
	1
	胸科包

	116
	主动脉阻断钳
	230，弯
	1
	胸科包

	117
	篮钳
	125×3.2，鸭嘴，直
	1
	关节镜包

	118
	篮钳
	125×3.2，鸭嘴，左弯
	1
	关节镜包

	119
	篮钳
	125×3.2，鸭嘴，右弯
	1
	关节镜包

	120
	篮钳
	125×2.2，侧咬切
	1
	关节镜包

	121
	抓钳
	125，带锁
	1
	关节镜包

	122
	骨撬
	230×3，髋关节
	1
	单封器械

	123
	骨撬
	弯，310×22
	1
	单封器械

	124
	组织剪
	250，弯，镶片，综合
	1
	单封器械

	125
	组织剪
	250，直，镶片，综合
	1
	单封器械

	126
	持针钳
	250，直，细针，镶片0.3
	1
	单封器械

	127
	持针钳
	160，直，粗针
	1
	单封器械

	128
	持针钳
	180，直，粗针
	1
	单封器械

	129
	胸腔止血钳
	220，微弯
	1
	单封器械

	130
	医用镊
	200，直
	1
	单封器械

	131
	海绵钳
	250×10，弯无齿
	1
	单封器械

	132
	骨克丝钳
	200×Ф2，尖头，厚腮
	1
	单封器械

	133
	骨克丝钳
	200×Ф2，虎头
	1
	单封器械

	134
	钢针剪
	200×Ф1.2
	1
	单封器械

	135
	钢针剪
	240×Ф2.5  双刃
	1
	单封器械

	136
	钢针剪
	240×Ф2.5
	1
	单封器械

	137
	截骨刀
	230×10 ，直，平刃，六角柄
	1
	单封器械

	138
	截骨刀
	230×20， 直，平刃，六角柄
	1
	单封器械

	139
	截骨刀
	170×5，直，滚花柄
	1
	单封器械

	140
	骨凿
	170×6，单斜刃，方柄
	1
	单封器械

	141
	骨凿
	170×4，单斜刃，方柄
	1
	单封器械

	142
	咬骨剪
	180，直，单关节
	1
	单封器械

	143
	咬骨剪
	270，直，双关节
	1
	单封器械

	144
	咬骨钳
	180×2×20°，弯头，双关节
	1
	单封器械

	145
	咬骨钳
	220×5，直头，左侧角40°，双关节
	1
	单封器械

	146
	咬骨钳
	220×6，直头，左侧角40°，双关节
	1
	单封器械

	147
	咬骨钳
	220×4×20°，弯头，双关节
	1
	单封器械

	148
	腹腔吸引管
	265，角弯
	1
	单封器械

	149
	止血钳
	200，弯，全齿
	1
	单封器械

	150
	止血钳
	220，弯，全齿
	1
	单封器械

	151
	胸腔止血钳
	250×2.7，圆弯R22×22（大弯）
	1
	单封器械

	152
	胸腔止血钳
	220，角弯20
	1
	单封器械

	153
	清洗打包筐
	450×340×70，Ф1.5
	1
	器械框

	154
	清洗打包筐
	340×250×70，Ф1.5
	1
	器械框

	155
	清洗打包筐
	250×170×70，Ф1.5
	1
	器械框

	156
	不锈钢单臂双轮托盘升降台
	单臂
	1
	

	157
	PC面手术圆凳
	可升降
	1
	

	158
	不锈钢套装器械台
	
	1
	


